|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® VDB AB-X/IE 120**  **Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung als vorgefertigte Innenecke, für die Eckabdichtung von DimaMat® VDB 1000 zur Verarbeitung mit zweikomponentiger mineralischer Dichtungsschlämme DimaSeal® MDS-2K oder alternativen Acrylatdispersionen.  Die FLEX-Zone ermöglicht eine leichtere Verarbeitung und höhere Sicherheit gegen Abriss, z.B. bei Absenkung des Untergrunds.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Abdichtung der Ecken von Anschlüssen von waagerechten, abgedichteten Flächen an senkrechte, abgedichtete Flächen. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaMat® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke, 120 mm Breite | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 11DM0VDB0ABX0IE120 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** Stk. | **EP:** .......... | **GP:** .......... |