|  |
| --- |
| **DimaSeal® VDB WM-X 120** **Wandmanschette zur Verbunddichtbahn**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn** |
|  |  |
| DimaSeal® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn, als sicherer und normgerechter Anschluss für Durchdringungen an DimaMat® VDB 1000 zur Verarbeitung mit zweikomponentiger mineralischer Dichtungsschlämme DimaSeal® MDS-2K oder alternativen Acrylatdispersionen.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur Abdichtung von Durchdringungen an Wänden. |
|  |
| Produkt: DimaMat® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn, 120 mm Breite, 120 mm Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 11DM0VDB0WMX0120 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** Stk. | **EP:** .......... | **GP:** .......... |