|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® ABV 150**  **Abdichtungs-Butylband Vlieskunststoffmatrix 150 mm**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® ABV 150, Abdichtungs-Butylband Vlieskunststoffmatrix 150 mm** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® ABV 150, Abdichtungs-Butylband Vlieskunststoffmatrix, in 150 mm mit rückseitig selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis und einer Oberseite aus Vlieskunststoff. Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zum Anschluss von flüssigen Abdichtungen an RabaFin® Randprofile (z.B. bei mineralischen 2-K Dichtungsschlämmen sowie DimaSeal® FLK-1K).  [ ] Als Anschluss-Dichtband wenn der Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® ABV 150, Abdichtungs-Butylband Vlieskunststoffmatrix Rollenware 150 mm Breite, 20 m Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0ABV000150 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |