|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WatoRin® SDR-FS 75**  **Flexibler Anschlussschlauch**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch** | | | |
|  |  | | | |
| WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch, an den Ablauf der WatoRin® SDR Duschrinne, mit innovativer, glatter, selbstreinigender Rohrinnenseite in 75 cm Länge. Mit einem variablen Rohrübergang für einen Anschluss an bestehende Sanitärentwässerungen (DN 50) in 75 cm Länge von WatoRin® Abwassersystemen.  Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zum flexiblen Anschluss der WatoRin® Duschrinnen an bestehende Entwässerungssysteme | | | |
|  | | | |
| Produkt: WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch, 75 cm Länge, DN 40 aus Seite der Rinne und DN 50 auf Seite des Abwassersystems. | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 10WR0SDR0FS075 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit: Stk.** | **EP:** .......... | **GP:** .......... |