|  |
| --- |
| **DimaSeal® ABK 150** **Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® ABK 150, Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm** |
|  |  |
| DimaSeal® ABK 150, Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix, flexibel in 150 mm mit rückseitig selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis und einer Oberseite aus elastischem Kautschuk. Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zum Abdichten der Bahnenstöße des DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahnen-Systems.[ ] Für Anschlüsse der DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn an RabaFin® Randprofile.[ ] Für Anschlüsse der DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn an die aufgehende Wand.[ ] Für Anschlüsse der DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn an Tür- und Fensterelemente.[ ] Für Boden-/Wandanschlüsse der DimaSeal® SDB 1000Sicherheits-Abdichtungsbahn. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® ABK 150, Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix Rollenware 150 mm Breite, 25 m Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0ABK000150 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |