|  |
| --- |
| **HydraDrain® MDM 13** **Multi-Drainagematte**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **HydraDrain® MDM 13, Multi-Drainagematte** |
|  |  |
| HydraDrain® MDM 13, multifunktionale, kapillarpassive Flächendrainagematte, hochleistungsfähig mit dauerhaftem oberseitigem Spezial „STPZ‟-Gitter für die vollflächige Aufstelzung von Oberbelägen und zur Vermeidung von Versottungen.Höchste Druckfestigkeit im jeweiligen Anwendungssystem (750 kPa (75 t) je m2, mit Prüfbericht); konische Noppen ermöglichen richtungsunabhängigen Einbau und höchste Ablaufgeschwindigkeiten in alle Richtungen (mit Prüfbericht); komfortables Klappformat mit zweiseitigem Überlappungsmaß des „STPZ‟ Universalgitters ermöglicht einfach Handhabung.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Für selbstliegende Beläge auf ungebundenen gewaschenen Kies-/Splittbett-Ausgleichsschichten.[ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen im MortaColl® Batzenverfahren.[ ] Für die feste Verlegung mit zementär gebundenem Einkornmörtel.[ ] Für die feste, dünnschichtige Verlegung mit epoxidharzgebundenem Einkornmörtel MortaColl®. |
|  |
| Produkt: HydraDrain® MDM 13 Multi-Drainagematte, Plattenware 1500 mm Breite/1200 mm Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 02HD0MDM00013 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m² | **EP:** .......... | **GP:** .......... |